## ปร.5
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร
เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แบบเลขที่ 49A04 แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 19 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | เป็นเงิน/บาท |  | เป็นเงิน/บาท
1 | ประเภทงานอาคาร | 27956632.8129 | 1.2196 | 34095909.3786 | เงื่อนไข Factor F ว364
2 | ประเภทงานที่ไม่พิจารณา Factor F | 1627066.25 | vat7% | 1740960.8875 | - เงินล่วงหน้าจ่าย -%
- เงินประกันผลงานหัก -%
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ
| สามสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ |  |  | 35836870.2661
| ...................................................... | ...................................................... |  | ............................................
| นายมนตรี สุริยพันตรี | นายอุทัย ไชยวิเศษ |  | นายทวี ห้วยทราย
| ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| ...................................................... | ...................................................... |  | ............................................
| นางสาวธิดารัตน์ บุญดล | นายวิทยา กองตระกูลดี |  | นายปัญจพร พฤกษชาติ
| กรรมการกำหนดราคากลาง | กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  |  | 35837900 | 1029.7339

## ปร41
ประมาณราคาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร | [5 empty] | แบบเลขที่ 49A04 |  |  | ปร4หน้า 19/19
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | [5 empty] | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายทวี ห้วยทราย |  |  |  | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 |  |  |  | ***ราคาวัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
สรุปงานก่อสร้าง
1 | งานรื้อถอน |  | รวม |  |  |  |  | 93720
2 | งานดินและงานฐานราก |  | รวม |  |  |  |  | 2062292.55
3 | งานโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 9159365.2073
4 | งานหลังคา |  | รวม |  |  |  |  | 2602320.7182
5 | งานฝ้าเพดาน |  | รวม |  |  |  |  | 536107.32
6 | งานทำผิวพื้น |  | รวม |  |  |  |  | 3121215.44
7 | งานปูนและงานตกแต่งผนัง |  | รวม |  |  |  |  | 1635645.608
8 | งานประตูหน้าต่าง |  | รวม |  |  |  |  | 3695666.2519
9 | งานสี |  | รวม |  |  |  |  | 867328.12
10 | งานสุขภัณฑ์ |  | รวม |  |  |  |  | 89374.99
11 | งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  |  |  |  | 654930.7235
12 | งานระบบสุขาภิบาลอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 341495.324
13 | งานไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 3190890.56
14 | งานไม่พิจารณาให้ค่า Factor F |  | รวม |  |  |  |  | 1627066.25
| รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นงบประมาณ | [6 empty] | 29677419.0629
1 | งานรื้อถอน
1.1 | รื้อถอนอาคารสำนักงาน สูง 1 ชั้น | [11 empty] | 56 | 54127.0613
| ขนาด 10.50 x 28.00 เมตร | 1 | หลัง |  |  | 53480 | 53480 | 53480 |  | 115986.56 | 8 | 15 | 120 | 966.5547
1.2 | รื้อถอนอาคารสำนักงาน สูง 1 ชั้น | [8 empty] | 9 | 10.5 | 28 | 294 | 0.030612
| ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร | 1 | หลัง |  |  | 26740 | 26740 | 26740
1.3 | รื้อถอนส่วนต่อเติมอาคารสำนักงาน สูง 1 ชั้น | [11 empty] | 955
| ขนาด 5.00 x 28.00 เมตร | 1 | หลัง |  |  | 13500 | 13500 | 13500
1 | งานดินและงานฐานราก | [10 empty] | 53480 | 955
1.1 | เจาะสำรวจชั้นดิน | 3 | จุด |  |  | 13500 | 40500 | 40500
1.2 | ขุดดินและถมคืน | 238 | ลบ.ม |  |  | 99 | 23562 | 23562 |  |  |  | 7 | 8
1.3 | วัสดุรองก้น(ทรายหยาบ) | 13.41 | ลบ.ม | 460 | 6168.6 | 91 | 1220.31 | 7388.91 |  |  |  |  | 28
1.4 | คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก | 5.36 | ลบ.ม | 1388.5 | 7442.36 | 398 | 2133.28 | 9575.64 |  |  |  |  | 26740
1.5 | เสาเข็มเจาะ | [9 empty] | 5 | 28 | 140
1.5.1 | เสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 8.00 ม. | 161 | ต้น | 10476 | 1686636 | 1830 | 294630 | 1981266 |  |  |  |  | 100
1.5.2 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. | 161 | ต้น |  | 0 | 500 | 80500 | 80500
2 | งานโครงสร้าง
2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตสำเร็จรูป 210ksc) | 661.11 | ลบ.ม | 2208.8 | 1460259.768 | 485 | 320638.35 | 1780898.118
2.2 | แบบหล่อคอนกรีต
2.2.1 | ไม้แบบ | 2845 | ตร.ม | 285.6 | 812532 |  |  | 812532
2.2.2 | ค่าแรงไม้แบบ | 5690 | ตร.ม |  |  | 115 | 654350 | 654350
2.2.3 | ไม้เคร่า | 853.5 | ลบ.ฟ | 464.3 | 396280.05 |  |  | 396280.05
2.2.4 | ไม้คำยัน | 2910 | ต้น | 28 | 81480 |  |  | 81480
2.2.5 | ตะปู | 711.32 | ก.ก | 27.35 | 19454.602 |  |  | 19454.602
2.2.6 | ปูนทรายรองพื้นแทนแบบท้องคานและแบบพื้น | 150.81 | ตร.ม | 83.53 | 12597.1593 | 19.9 | 3001.119 | 15598.2783
2.3 | เหล็กเสริมคอนกรีต
2.3.1 | เหล็ก SR24 Dai 6 มม. | 4.8 | ตัน | 18314.72 | 87910.656 | 4100 | 19680 | 107590.656
2.3.2 | เหล็ก SR24 Dai 9 มม. | 17.66 | ตัน | 17371.19 | 306775.2154 | 4100 | 72406 | 379181.2154
2.3.3 | เหล็ก SD40 Dai 12 มม. | 4.43 | ตัน | 16732.15 | 74123.4245 | 3300 | 14619 | 88742.4245
2.3.4 | เหล็ก SD40 Dai 16 มม. | 8.1 | ตัน | 16501.78 | 133664.418 | 3300 | 26730 | 160394.418
2.3.5 | เหล็ก SD40 Dai 20 มม. | 4.67 | ตัน | 16524.58 | 77169.7886 | 2900 | 13543 | 90712.7886
2.3.6 | เหล็ก SD40 Dai 25 มม. | 88.32 | ตัน | 16535.52 | 1460417.1264 | 2900 | 256128 | 1716545.1264
2.3.7 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 3839.33 | ก.ก | 25.82 | 99131.5006 |  |  | 99131.5006
2.4 | พื้นสำเร็จ Hoollow Core หนา 12 ซม.LL 500kg/m2
2.4.1 | รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตรม. | 3608 | ตรม | 530 | 1912240 | 35 | 126280 | 2038520
2.4.2 | คอนกรีตทับหน้า | 3732 | ตรม | 110.44 | 412162.08 | 24.25 | 90501 | 502663.08
2.4.3 | เหล็ก SR24 Dai 6 มม. | 9.35 | ตัน | 18266.67 | 170793.3645 | 4100 | 38335 | 209128.3645
2.4.4 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 280.5 | ตรม. | 21.97 | 6162.585 |  |  | 6162.585
3 | งานหลังคา
3.1 | เหล็ก L90x90x7 mm | 26180.7 | กก. | 19.74 | 516807.018 | 10 | 261807 | 778614.018
3.2 | เหล็ก L45x45x5 mm | 5840.64 | กก. | 18.86 | 110154.4704 | 10 | 58406.4 | 168560.8704
3.3 | เหล็ก C100x50X20x2.3mm | 4433.52 | กก. | 22.13 | 98113.7976 | 10 | 44335.2 | 142448.9976
3.4 | แผ่นเหล็กหนา 10 mm | 4347.33 | กก. | 20 | 86946.6 | 10 | 43473.3 | 130419.9
3.5 | แผ่นเหล็กหนา 6 mm | 593.46 | กก. | 20 | 11869.2 | 10 | 5934.6 | 17803.8
3.6 | J-Bolte ขนาด25 มม.ยาว 50 ซม. | 156 | ชุด | 160 | 24960 |  |  | 24960
3.7 | ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเหล็กโครงหลัง | 2405 | ตร.ม. | 49.14 | 118181.7 | 35 | 84175 | 202356.7
3.8 | งานหลังคา
3.8.1 | แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี หนา 0.50 มม. | 1296 | ตร.ม | 360 | 466560 | 70 | 90720 | 557280
3.8.2 | ฉนวนใยแก้วสีเขียวกันความร้อน หนา≥ 15 มม. | 1296 | ตร.ม | 135 | 174960 | 18 | 23328 | 198288
ความหนาแน่น 32 Kg/m3
3.8.3 | ลวดตะแกรงเบอร์ 18 เคลือบ PVC สีขาว | 1296 | ตร.ม | 65 | 84240 | 7 | 9072 | 93312
3.8.4 | แผ่นเหล็กเคลือบสีด้านข้าง หนา 0.50 มม | 378 | ตร.ม | 360 | 136080 | 50 | 18900 | 154980
3.8.5 | Flashing ครอบหลังคา | 138 | ม. | 315 | 43470 | 50 | 6900 | 50370
หลังคากันสาดใหญ่
3.8.6 | แผ่นหลังคาดัดโค้งเหล็กเคลือบสีหนา0.57มม | 38 | ตร.ม | 390 | 14820 | 70 | 2660 | 17480
3.8.7 | Flashing | 10 | ม. | 230 | 2300 | 50 | 500 | 2800
3.8.8 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2 นิ้ว หนา 2.5 มม | 799.2 | กก. | 24.36 | 19468.512 | 10 | 7992 | 27460.512
3.8.9 | ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันท่อเหล็ก
| หลังคากันสาดเล็ก | 45.59 | ตรม. | 49.14 | 2240.2926 | 35 | 1595.65 | 3835.9426
3.8.10 | แผ่นหลังคาดัดโค้งเหล็กเคลือบสี หนา 0.57มม | 22.46 | ตร.ม | 390 | 8759.4 | 70 | 1572.2 | 10331.6
3.8.11 | Flashing | 8 | ม. | 230 | 1840 | 50 | 400 | 2240
3.8.12 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2 นิ้ว หนา 2.5 มม | 479.52 | กก. | 24.36 | 11681.1072 | 10 | 4795.2 | 16476.3072
3.8.13 | ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันท่อเหล็ก | 27.36 | ตรม. | 49.14 | 1344.4704 | 35 | 957.6 | 2302.0704
4 | งานฝ้าเพดาน
4.1 | ฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม ฉาบรอยต่อเรียบ | 960 | ตรม. | 162.62 | 156115.2 | 75 | 72000 | 228115.2
4.2 | ฝ้าทีบาร์ กรุแผ่นกระเบื้องกระดาษหนา 4 มม. | 36 | ตร.ม | 142.55 | 5131.8 | 52 | 1872 | 7003.8
4.3 | ฝ้าฉาบปูนเรียบภายใน | 82 | ตร.ม | 70.44 | 5776.08 | 94 | 7708 | 13484.08
4.4 | ฝ้าฉาบปูนเรียบภายนอก | 542 | ตร.ม | 70.44 | 38178.48 | 100 | 54200 | 92378.48
4.5 | ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม โครงเหล็ก LG1"X2" | 172.8 | ตร.ม | 175 | 30240 | 75 | 12960 | 43200
4.6 | เหล็กซี 100x50x20x3.2 มม. ยึดฝ้า | 6048 | กก. | 19.12 | 115637.76 | 6 | 36288 | 151925.76
5 | งานผิวพื้น
5.1 | พ1 พื้น คสล.ผิวขัดมัน | 30 | ตร.ม | 97.22 | 2916.6 | 61 | 1830 | 4746.6
5.2 | ผิวพื้น พ1 ทำระบบกันซึม | 30 | ตร.ม | 240 | 7200 | 80 | 2400 | 9600
5.3 | พ2 พื้น คสล.ผิวขัดเรียบ | 734 | ตร.ม | 97.22 | 71359.48 | 61 | 44774 | 116133.48
5.4 | พ3 พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป | 3860 | ตร.ม | 409.91 | 1582252.6 | 183 | 706380 | 2288632.6
5.4.1 | บัวหินขัดสำเร็จรูป | 948 | ม | 71.92 | 68180.16 | 55 | 52140 | 120320.16
5.4.2 | จมูกบันได PVC ขนาด 2" หนา 5 มม. | 21.3 | ม | 104 | 2215.2 | 40 | 852 | 3067.2
5.5 | พ4 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบ 8"x8" | 36 | ตร.ม | 276.07 | 9938.52 | 158 | 5688 | 15626.52
5.6 | ปูนทรายปรับระดับทำผิว เตรียมผิว | 3896 | ตร.ม | 83.53 | 325432.88 | 61 | 237656 | 563088.88
6 | งานปูนและงานตกแต่งผนัง
6.1 | ผ1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 1107 | ตรม. | 284.38 | 314808.66 | 78 | 86346 | 401154.66
6.1.1 | ฉาบปูนผนังภายใน | 1547 | ตรม. | 70.44 | 108970.68 | 82 | 126854 | 235824.68
6.1.2 | ฉาบปูนผนังภายนอก | 670 | ตรม. | 70.44 | 47194.8 | 95 | 63650 | 110844.8
6.2 | เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.ขนาด 10x10 ซม. | 1151 | ม. | 78.11 | 89904.61 | 44 | 50644 | 140548.61
6.3 | ผ2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 8"x8" | 144 | ตรม. | 256.83 | 36983.52 | 166 | 23904 | 60887.52
6.4 | ผ3 ผนัง คสล. หนา 6 ซม. | 16.4 | ตรม. | 175.03 | 2870.492 | 268.63 | 4405.532 | 7276.024
6.5 | ผ4 ผนังคสล. หนา 10 ซม. | 37.8 | ตรม. | 330.1 | 12477.78 | 500.83 | 18931.374 | 31409.154
6.6 | ฉาบปูนโครงสร้างภายใน | 2612 | ตรม. | 70.44 | 183989.28 | 100 | 261200 | 445189.28
6.7 | ฉาบปูนโครงสร้างภายนอก | 983 | ตรม. | 70.44 | 69242.52 | 115 | 113045 | 182287.52
6.8 | ฉาบปูนทรายรองพื้นเตรียมเพื่อบุกระเบื้อง | 144 | ม | 70.44 | 10143.36 | 70 | 10080 | 20223.36
7 | งานประตูหน้าต่าง
ประตูรวมอุปกรณ์
7.1 | ป1 ประตูบานม้วนเหล็กเคลือบสีใบเดี่ยวกว้าง 3.65 ม | 20 | ชุด | 25000 | 500000 | 2388 | 47760 | 547760
7.2 | ป2 ประตูบานม้วนเหล็กเคลือบสีใบเดี่ยวกว้าง 2.80 ม | 1 | ชุด | 19000 | 19000 | 1832 | 1832 | 20832
7.3 | ป3 ประตูบานม้วนเหล็กเคลือบสีใบเดี่ยวกว้าง 2.00 ม | 4 | ชุด | 13400 | 53600 | 1180 | 4720 | 58320
7.4 | ป4 ประตูบานเปิดเหล็กมีช่องกระจกใส | 4 | ชุด | 23069 | 92276 | 1628 | 6512 | 98788
7.5 | ป5 น1 ประตูบานเหล็ก4ช่องหน้าต่างบานเกล็ด | 12 | ชุด | 19401 | 232812 | 1691 | 20292 | 253104
7.6 | ป5 น2 ประตูบานเหล็ก 2 ช่อง หน้าต่างบานเปิด | 4 | ชุด | 20576 | 82304 | 1249 | 4996 | 87300
7.7 | ป5 น3 ประตูบานเหล็ก 2 ช่อง หน้าต่างบานเปิด | 4 | ชุด | 18718 | 74872 | 1451 | 5804 | 80676
7.8 | ป6 ประตูบานเหล็ก | 4 | ชุด | 7664 | 30656 | 448 | 1792 | 32448
7.9 | ป7 ประตูบานเปิด พีวีซี วงกบไม้เนื้อแข็ง | 8 | ชุด | 1715.8 | 13726.4 | 387 | 3096 | 16822.4
7.1 | ป8 ประตูบานเปิดไม่อัด วงกบไม้เนื้อแข็ง | 4 | ชุด | 1334 | 5336 | 100 | 400 | 5736
7.11 | ป9 ประตูบานเกล็ดเหล็ก สูง 2.00 ม | 4 | ชุด | 14443 | 57772 | 563 | 2252 | 60024
7.12 | ป9' ประตูบานเกล็ดเหล็ก สูง1.80 ม | 1 | ชุด | 12518 | 12518 | 452 | 452 | 12970
หน้าต่างรวมอุปกรณ์
7.13 | น4 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกใส 12 ช่อง | 6 | ชุด | 29095 | 174570 | 3071 | 18426 | 192996
7.14 | น5 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกใส 3 ช่อง | 4 | ชุด | 7776 | 31104 | 816 | 3264 | 34368
7.15 | น6 หน้าต่างบานเปิดเหล็ก 3 ช่อง | 11 | ชุด | 13798 | 151778 | 1081.7 | 11898.7 | 163676.7
7.16 | น7 หน้าต่างบานเปิดเหล็ก 4 ช่อง | 50 | ชุด | 21522 | 1076100 | 1656 | 82800 | 1158900
7.17 | น8 หน้าต่างบานเปิดเหล็ก 4 ช่อง | 23 | ชุด | 25629 | 589467 | 2313 | 53199 | 642666
ช1ช่องลมเกล็ดเหล็กติดตาย 4 ช่อง
7.18 | ช2 ช่องแสงกระจกติดตาย 4 ช่อง | 3 | ชุด | 4266 | 12798 | 405 | 1215 | 14013
7.19 | ช3 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าติดตาย 3 ช่อง | 3 | ชุด | 2138 | 6414 | 205 | 615 | 7029
7.2 | ช3' หน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าติดตาย 1 ช่อง | 1 | ชุด | 840 | 840 | 80 | 80 | 920
7.21 | ช4 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าติดตาย 2 ช่อง | 3 | ชุด | 1691 | 5073 | 162 | 486 | 5559
7.22 | ช5 ช่องแสงกระจกใสติดตาย 1 ช่อง | 4 | ชุด | 1212 | 4848 | 115 | 460 | 5308
7.23 | ช6 ช่องแสงกระจกใสติดตาย 3 ช่อง | 1 | ชุด | 2776 | 2776 | 116 | 116 | 2892
7.24 | กระจกใส 5 มม. | 7615 | ตร.ฟ | 15 | 114225 | 10 | 76150 | 190375
7.25 | กระจกฝ้า 5 มม. | 86.53 | ตร.ฟ | 15.23 | 1317.8519 | 10 | 865.3 | 2183.1519
8 | งานสี
8.1 | ทาภายในสีน้ำพลาสติกอะคริลิค 100% | 7932 | ตรม. | 44.11 | 349880.52 | 28 | 222096 | 571976.52
8.2 | ทาภายนอกสีน้ำพลาสติกอะคริลิค 100% | 2443 | ตรม. | 48.2 | 117752.6 | 31 | 75733 | 193485.6
8.3 | ทาสีน้ำมันทาเหล็ก | 1240 | ตรม. | 47.15 | 58466 | 35 | 43400 | 101866
9 | งานสุขภัณฑ์
9.1 | โถส้วมนั่งราบชักโครก TF-2696 SCDW - WT-0 | 2 | ชุด | 2990 | 5980 | 450 | 900 | 6880
9.2 | โถส้วมนั่งยองมีฐาน เคลือบขาว TF-101P | 6 | ชุด | 1165 | 6990 | 150 | 900 | 7890
9.3 | อ่างล้างหน้า TF- 476S-WT แบบฝังเคาน์เตอร์ | 6 | ชุด | 2060 | 12360 | 450 | 2700 | 15060
ชุดเซตก็อกน้ำพร้อมสะดืออ่างล้างหน้า ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ำดี GFA - 005 - 100A/1
9.4 | โถปัสสาวะชายแบบแขวนTF-6401 - WT-0 | 4 | ชุด | 4990 | 19960 | 450 | 1800 | 21760
พร้อมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว
9.5 | แผงกั้นโถปัสสาวะ DV01UA10K | 4 | ชุด | 2590 | 10360 | 170 | 680 | 11040
9.6 | ทีใส่กระดาษชำระชุบโครเมี่ยม K-2801-43 -N | 8 | ชุด | 600 | 4800 | 70 | 560 | 5360
9.7 | ชุดสายชำระพีวีซี สีขาว A-4800-WT | 2 | ชุด | 399 | 798 | 35 | 70 | 868
9.8 | สต๊อบวาล์ว 1/2" | 9 | ชุด | 85 | 765 | 35 | 315 | 1080
9.9 | ขอแขวนผ้าทองเหลืองชุบ | 8 | ชุด | 45 | 360 | 25 | 200 | 560
9.1 | กระจกเงาสำเร็จรูปขนาด 90x90 ซม | 2 | ชุด | 450 | 900 | 70 | 140 | 1040
9.11 | กระจกเงาสำเร็จรูปขนาด 90x100 ซม | 1 | ชุด | 600 | 600 | 70 | 70 | 670
9.12 | กระจกเงาสำเร็จรูปขนาด 90x170 ซม | 1 | ชุด | 900 | 900 | 70 | 70 | 970
9.13 | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินอ่อนสีเทา ยาว 90 ซม | 2 | ชุด | 1558.81 | 3117.62 | 556.53 | 1113.06 | 4230.68
9.14 | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินอ่อนสีเทา ยาว 100 ซม | 1 | ชุด | 1732.12 | 1732.12 | 618.37 | 618.37 | 2350.49
9.15 | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินอ่อนสีเทา ยาว 170 ซม | 1 | ชุด | 2944.6 | 2944.6 | 1051.22 | 1051.22 | 3995.82
9.16 | ตะแกรงทองเหลืองชุบแบบมีที่ดักกลิ่นØ3" | 12 | ชุด | 265 | 3180 | 75 | 900 | 4080
9.17 | ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาด1/2" | 10 | ชุด | 129 | 1290 | 25 | 250 | 1540
10 | งานเบ็ดเตล็ด
10.1 | บันได ST1,ST2,ST3
10.1.1 | ST1 พื้นชานพักผิวหินขัดสำเร็จรูป | 21.6 | ตรม | 409.91 | 8854.056 | 183 | 3952.8 | 12806.856
10.1.2 | ST1 ขั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป | 108 | ม | 204.96 | 22135.68 | 183 | 19764 | 41899.68
10.1.3 | ST1 จมูกบันได PVC กว้าง 2" หนา 5มม. | 118.8 | ม | 104 | 12355.2 | 40 | 4752 | 17107.2
10.1.4 | ST1 บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป | 29.88 | ม | 71.92 | 2148.9696 | 55 | 1643.4 | 3792.3696
10.1.5 | ST1 ราวบันไดเหล็กและลูกกรงบันไดเหล็ก | 26.3 | ม | 884.47 | 23261.561 | 308.91 | 8124.333 | 31385.894
10.1.6 | ST2 พื้นชานพักผิวหินขัดสาเร็จรูป | 16.8 | ตรม | 409.91 | 6886.488 | 183 | 3074.4 | 9960.888
10.1.7 | ST2 ขั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป | 78 | ม | 204.96 | 15986.88 | 183 | 14274 | 30260.88
10.1.8 | ST2 จมูกบันไดPVCกว้าง 2" หนา 5 มม. | 85.8 | ม | 104 | 8923.2 | 40 | 3432 | 12355.2
10.1.9 | ST2 บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป | 29.88 | ม | 71.92 | 2148.9696 | 55 | 1643.4 | 3792.3696
10.1.10 | ST2 ราวบันไดเหล็กและลูกกรงบันไดเหล็ก | 25.9 | ม | 884.47 | 22907.773 | 308.91 | 8000.769 | 30908.542
10.1.11 | ST3 ขั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป | 36.4 | ม | 204.96 | 7460.544 | 183 | 6661.2 | 14121.744
10.1.12 | ST3 จมูกบันไดPVCกว้าง 2" หนา 5มม. | 54.6 | ม | 104 | 5678.4 | 40 | 2184 | 7862.4
10.2 | บันไดลิงเหล็กØ2" 1 1/2" ขึ้นชั้นถังเก็บน้ำ | 1 | ชุด | 1386.42 | 1386.42 | 341.44 | 341.44 | 1727.86
10.3 | บันไดลิงเหล็กØ2"ขึ้นหลังคาดาดฟ้า | 1 | ชุด | 2560.98 | 2560.98 | 630.7 | 630.7 | 3191.68
10.4 | ราวกันตกเหล็กØ21/2"ชั้นหลังคาดาดฟ้า | 15.6 | ม | 591.78 | 9231.768 | 170.44 | 2658.864 | 11890.632
10.5 | ฝาปิด-เปิดสแตนเลส ขึ้นหลังคา | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 450 | 450 | 2450
10.6 | กันสาดเกล็ดอลูมิเนียมตัวซีเคลือบสี หนา | 372 | ตร.ม | 748.49 | 278438.28 | 126.22 | 46953.84 | 325392.12
0.60 มม. โครงเหล็กกล่อง25x25x2.3 มม
10.7 | พื้นgs ชั้นล่างผิวขัดเรียบ | 151.5 | ตร.ม |  |  | 40 | 6060 | 6060
10.7.1 | คอนกรีตสำเร็จรูป เทหนา 0.10 ม. | 15.15 | ลบ.ม | 2208.8 | 33463.32 | 306 | 4635.9 | 38099.22
10.7.2 | เหล็ก 9 มม.ระยะ 0.25 #ซม | 728.01 | กก | 17.43 | 12689.2143 | 4.4 | 3203.244 | 15892.4583
10.7.3 | ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. | 9.47 | ลบ.ม. | 460 | 4356.2 | 91 | 861.77 | 5217.97
10.8 | เคาน์เตอร์ คสล.ผิวกรุหินอ่อนสีเทายาว2.80 ม. | 4 | ชุด | 6048.73 | 24194.92 | 1139.96 | 4559.84 | 28754.76
11 | งานระบบสุขาภิบาลอาคาร
11.1 | งานเดินท่อโสโครก (PVCชั้น 8.5)
| ท่อขนาด Ø6" | 16 | ม | 291.33 | 4661.28 | 250 | 4000 | 8661.28
| ท่อขนาด Ø4" | 25 | ม | 137.6 | 3440 | 120 | 3000 | 6440
| ท่อขนาด Ø2" | 12 | ม | 38.7 | 464.4 | 40 | 480 | 944.4
| ข้อต่อและอปกรณ์ประกอบ | 1 | lot | 4282.82 | 4282.82 | 1284.84 | 1284.84 | 5567.66
| อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | lot | 2569.68 | 2569.68 | 770.9 | 770.9 | 3340.58
11.2 | งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC ชั้น 8.5)
| ท่อขนาด Ø3" | 14 | ม | 84.93 | 1189.02 | 75 | 1050 | 2239.02
| ท่อขนาด Ø2" | 49 | ม | 38.7 | 1896.3 | 40 | 1960 | 3856.3
| ข้อต่อและอปกรณ์ประกอบ | 1 | lot | 1542.63 | 1542.63 | 462.79 | 462.79 | 2005.42
| อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | lot | 925.58 | 925.58 | 277.67 | 277.67 | 1203.25
11.3 | ท่ออากาศ (PVC ชั้น 8.5)
| ท่อขนาด Ø2" | 13 | ม | 55.9 | 726.7 | 40 | 520 | 1246.7
| ท่อขนาด Ø1" | 14 | ม | 21.72 | 304.08 | 30 | 420 | 724.08
| ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ | 1 | lot | 515.36 | 515.36 | 154.61 | 154.61 | 669.97
| อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | lot | 309.21 | 309.21 | 92.76 | 92.76 | 401.97
11.4 | งานเดินท่อประปา (PVC ชั้น13.5)
| ท่อขนาด Ø2" | 24 | ม | 55.9 | 1341.6 | 40 | 960 | 2301.6
| ท่อขนาด Ø1" | 18 | ม | 21.72 | 390.96 | 30 | 540 | 930.96
| ท่อขนาด Ø1/2" | 66 | ม | 11.4 | 752.4 | 30 | 1980 | 2732.4
| ข้อต่อและอปกรณ์ประกอบ | 1 | lot | 1242.27 | 1242.27 | 372.68 | 372.68 | 1614.95
| อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | lot | 745.36 | 745.36 | 223.61 | 223.61 | 968.97
| GATE VALVE Ø1" | 3 | อัน | 255 | 765 | 200 | 600 | 1365
| CHECK VALVE Ø2" | 1 | อัน | 1800 | 1800 | 400 | 400 | 2200
| FOOT VALVE Ø2" | 1 | อัน | 3300 | 3300 | 250 | 250 | 3550
| GATE VALVE Ø2" | 1 | อัน | 660 | 660 | 400 | 400 | 1060
11.5 | งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
| ขุดดินถมคืน | 11 | ลบ.ม |  |  | 99 | 1089 | 1089
| เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง 6"x 4.00ม | 9 | ต้น | 300 | 2700 | 128 | 1152 | 3852
| คอนกรีตฐานและพื้นบน | 1.68 | ลบ.ม | 2208.8 | 3710.784 | 398 | 668.64 | 4379.424
| เหล็ก SR24 Ø 9 มม. | 32 | กก | 17.43 | 557.76 | 4.1 | 131.2 | 688.96
| เหล็ก SD30 Ø 12 มม. | 58 | กก | 17 | 986 | 3.3 | 191.4 | 1177.4
11.6 | โครงสร้างรับบ่อเกรอะ-บ่อซึม
| ขุดดินถมคืน | 1.83 | ลบ.ม |  |  | 99 | 181.17 | 181.17
| เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง 6"x 6.00ม | 5 | ต้น | 450 | 2250 | 128 | 640 | 2890
| คอนกรีตฐานและพื้นบน | 1.45 | ลบ.ม | 2208.8 | 3202.76 | 395 | 572.75 | 3775.51
| เหล็ก SR24 Ø 9 มม. | 75 | กก | 17.43 | 1307.25 | 4.1 | 307.5 | 1614.75
11.7 | รางระบายน้ำ คสล. | 114 | ม. | 1340.62 | 152830.68 | 627.96 | 71587.44 | 224418.12
11.8 | ท่อ PVC Ø10" ชั้น 8.5 | 48 | ม. | 704.26 | 33804.48 | 200 | 9600 | 43404.48
12 | งานไฟฟ้า
12.1 | แผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์
12.1.1 | MDB(MAIN DistributionBoard)3P1250AT1600AF 50KA
| - 3Ø4W415/240V Cu Busbar 1600A | 1 | set | 92000 | 92000 | 2500 | 2500 | 94500
| - METER PACK | 1 | set | 17500 | 17500 | 500 | 500 | 18000
| - OUT GOING MODULE | 1 | set | 24850 | 24850 | 500 | 500 | 25350
| - IN COMING MODULE | 1 | set | 11400 | 11400 | 500 | 500 | 11900
| - MCB 200AT250AF 3P IC 36KA | 10 | set | 12488 | 124880 | 100 | 1000 | 125880
| - GROUNDING SYSTEM | 1 | set | 3980 | 3980 |  |  | 3980
12.1.2 | Lighting Panel Board LP-1L1,LP-2L1,LP-3L1,LP-4L1
| - 48 WATY3Ø4W415/240V250A BUSBAR | 4 | set | 17900 | 71600 | 1500 | 6000 | 77600
| - MCCB 3P 200AT 250AF 25KA | 4 | set | 8976 | 35904 | 100 | 400 | 36304
| - MCB 1P 16AT 63AF 6KA | 144 | set | 112.5 | 16200 | 30 | 4320 | 20520
| - MCB 1P 32AT 63AF 6KA | 48 | set | 112.5 | 5400 | 30 | 1440 | 6840
12.1.3 | Power Panel Board PP-1P1,PP-2P1,PP-3P1,PP-4P1
| - 48 WATY3Ø4W415/240V225A BUSBAR | 4 | set | 17900 | 71600 | 1500 | 6000 | 77600
| - MCCB 3P 200AT 250AF 25KA | 4 | set | 8976 | 35904 | 100 | 400 | 36304
| - MCB 1P 32AT 63AF 6KA | 144 | set | 112.5 | 16200 | 30 | 4320 | 20520
| - MCB 1P 40AT 63AF 6KA | 24 | set | 255 | 6120 | 30 | 720 | 6840
| - MCB 3P 63AT 63AF 6KA | 8 | set | 1150 | 9200 | 30 | 240 | 9440
12.2 | สายไฟ ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า
12.2.1 | ท่อและรางเดินสายไฟ
| - Cable Tray 600X100x1.5 mm. | 10 | m | 478.22 | 4782.2 | 70 | 700 | 5482.2
| - WIR WAY 100x150x1.2 mm | 220 | m | 375.38 | 82583.6 | 55 | 12100 | 94683.6
| - EMT 1/2" | 3132 | m | 25.49 | 79834.68 | 22 | 68904 | 148738.68
| - EMT 3/4" | 1077 | m | 36.8 | 39633.6 | 24 | 25848 | 65481.6
| - IMC 3" | 48 | m | 453.05 | 21746.4 | 65 | 3120 | 24866.4
| - ทอ ่PVC 1" | 6 | m | 20.54 | 123.24 | 20 | 120 | 243.24
| - Accessories | 1 | Lot | 44786.14 | 44786.14 | 22018.4 | 22018.4 | 66804.54
12.2.2 | สายไฟ
| - NYY 300 SQ.MM | 780 | m | 1085.04 | 846331.2 | 140 | 109200 | 955531.2
| - THW 120 SQ.MM | 260 | m | 408.98 | 106334.8 | 60 | 15600 | 121934.8
| - THW 35 SQ.MM | 65 | m | 113.9 | 7403.5 | 30 | 1950 | 9353.5
| - THW 6 SQ.MM | 4000 | m | 20.24 | 80960 | 12 | 48000 | 128960
| - THW 4 SQ.MM | 8600 | m | 12.3 | 105780 | 10 | 86000 | 191780
| - THW 2.5 SQ.MM | 7800 | m | 8.16 | 63648 | 7 | 54600 | 118248
| - BARE 95 sq.mm | 20 | m | 451.5 | 9030 | 55 | 1100 | 10130
| - Accessories | 1 | Lot | 60969.3 | 60969.3 | 15822.5 | 15822.5 | 76791.8
12.3 | ดวงไฟ สวิตช์และเต้ารับ
12.3.1 | LED Lighting Fixture1X14W Wall Light | 19 | set | 1450 | 27550 | 115 | 2185 | 29735
12.3.2 | LED LightingFixture1X7W Downlight,PlasticSet | 17 | set | 390 | 6630 | 115 | 1955 | 8585
12.3.3 | LED LightingFixture1X18W Downlight,PlasticSet | 126 | set | 745 | 93870 | 115 | 14490 | 108360
12.3.4 | LED Lighting Fixture 1X9w Supper Slim Batten | 2 | set | 320 | 640 | 135 | 270 | 910
12.3.5 | LED Lighting Fixture 1X18w Supper Slim Batten | 689 | set | 390 | 268710 | 135 | 93015 | 361725
12.3.6 | 1 Switch ,1P16A 250v w/Plastic Cover. | 141 | set | 70 | 9870 | 80 | 11280 | 21150
12.3.7 | 2 Switch ,1P16A 250v w/Plastic Cover. | 12 | set | 105 | 1260 | 90 | 1080 | 2340
12.3.8 | 1 Switch ,1P16A 250v w/Plastic Cover.Wheather | 12 | set | 98 | 1176 | 80 | 960 | 2136
12.3.9 | Receptacle:Universal Duplex 2P16A250v | 142 | set | 148 | 21016 | 90 | 12780 | 33796
W/Ground,w/Plastic Cover
12.3.10 | Enclosed circuit Breaker:2P 30A 250V | 20 | set | 626 | 12520 | 110 | 2200 | 14720
12.3.11 | Jungtion Box(4"x4"หนา 1mm) | 358 | set | 32 | 11456 | 15 | 5370 | 16826
13 | งานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F.
13.1 | กระดานดำแบบไวท์บอรด์แผ่นเหล็กเคลือบสี | 4 | ชุด | 22700 | 90800 | 150 | 600 | 91400
13.2 | ถังดับเพลิงแบบ CHEMICAL POWDER15 ปอนด์ | 8 | ชุด | 1500 | 12000 | 50 | 400 | 12400
13.3 | เครื่องปั๊มน้ำ 3 HP PHASE 380 V 2900 RPM | 1 | ชุด | 25300 | 25300 | 1500 | 1500 | 26800
13.4 | ชุดควบคุมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 3 แรงม้า | 1 | ชุด | 11500 | 11500 | 500 | 500 | 12000
13.5 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จุ 2000 ลิตร | 2 | ชุด | 8970 | 17940 | 1250 | 2500 | 20440
13.6 | ถังเก็บน้ำฝังดินไฟเบอร์กลาส จุ 4000 ลิตร | 1 | ชุด | 33332.25 | 33332.25 | 2850 | 2850 | 36182.25
13.7 | บ่อเกรอะ-บ่อซึมสำเร็จรูป ขนาดความจุ 6.0 ลบม. | 1 | ชุด | 88044 | 88044 | 5000 | 5000 | 93044
| แบบเติมอากาศพร้อมด้วยเครื่องเติมอากาศ | [6 empty] | 292266.25
ขนาด 100 ลิตร/นาที 1 เครื่อง และตู้คอลโทรล 1 ตู้
13.8 | แอร์ชนิดแขวน ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU | 20 | เครื่อง | 47000 | 940000 |  | 0 | 940000
13.9 | พัดลมติดเพดานขนาด 48 นิ้ว พร้อมติดตั้ง | 141 | เครื่อง | 2800 | 394800 |  | 0 | 394800
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นายมนตรี สุริยพันตรี นายอุทัย ไชยวิเศษ นายทวี ห้วยทราย
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
...................................... ...................................... .....................................
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล นายวิทยา กองตระกูลดี นายปัญจพร พฤกษชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง